En la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las 10:00 horas del día 12 de junio del año 2020, de conformidad con lo establecido en numeral VIII, punto 1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, sita en Av. Universidad No. 940, Edificio 222 P.B., C.P. 20131, colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el articulo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los invitados y Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La junta fue presidida por la Lic. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretario del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instalo formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, es decir, a las 10:00 am del día 11 de junio de 2020, conforme a lo indicado en la convocatoria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente quienes solventaron las preguntas de carácter técnico cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de correo electrónico, de las siguientes personas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| No. | Empresa | Forma de presentación | No. de preguntas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO | Correo Electrónico | 27 |
| 2 | JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ | Correo Electrónico | 02 |
| 3 | INGENIERÍA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONÍA Y SONIDO S.A. DE C.V. | Correo Electrónico | 03 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Convocante realiza la siguiente aclaración a la convocatoria. ------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| No. | Aclaración |
| --- | --- |
| 1 | Se integra a esta acta el “Anexo 1”, en donde se señalan por ubicación los lugares de los equipos objeto de la licitación desglosados, esto para su conocimiento. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido procedió a dar respuestas las preguntas formuladas por los licitantes, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Forma de presentación: Correo electrónico

No. de preguntas: 27

| Número de pregunta | Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo. | Texto de la pregunta |
| --- | --- | --- |
| 1 | I. ASPECTOS GENERALES, TIEMPO DE ENTREGA Y PUNTO II, NUMERAL 2, TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES | En el PUNTO I, ASPECTOS GENERALES, la convocante indica un tiempo de entrega de 30 días después del fallo y en el PUNTO II, NUMERAL 2, TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES indica 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha del fallo, sin prorroga, ¿Nos puede indicar a la convocante a cuál punto debemos atender? Respuesta: Se aclara que el tiempo máximo de entrega para esta licitación será a los 45 días naturales posteriores a la fecha de fallo. |
| 2 | I. ASPECTOS GENERALES, TIEMPO DE ENTREGA | Asumiendo que su respuesta anterior indique que debemos atender al plazo de entrega de los aspectos generales, donde la convocante indica “A más tardar a los 30 días naturales posteriores al fallo” y dada la naturaleza de los bienes, los cuales en su mayoría se importan y la situación de contingencia a nivel mundial por la pandemia de COVID-19, solicitamos amablemente a la convocante extienda el tiempo de entrega de los bienes a 60 días para poder cumplir en tiempo con los compromisos que se pudieran derivar de las adjudicaciones de este concurso, ¿se acepta nuestra solicitud? Respuesta: El tiempo máximo de entrega para esta licitación será a los 45 días naturales posteriores a la fecha de fallo. |
| 3 | ANEXO 2, LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA | La convocante solicita que se entreguen los bienes de acuerdo con el Anexo 2, el cual en observaciones dice: “Suministro, Instalación, puesta en marcha y Capacitación Conforme a lo establecido en el Anexo “1”” pero no logramos encontrar la información o el detallado de la ubicación exacta de los equipos, ni información de si el cableado que se requiere esta ya listo o si lo va a realiza la convocante con las partidas de cables que solicita, esto tampoco se especificó en el recorrido al que amablemente nos invitaron, los planos que amablemente se nos entregaron son arquitectónicos y no indican esta información, ¿nos pudiera detallar esta información la convocante paras poder realizar las consideraciones pertinentes? Respuesta: Considerar la aclaración hecha por la convocante. La instalación de los equipos deberá realizarse por el licitante adjudicado, el material necesario para ello está incluido en la convocatoria. El edificio cuenta con las preparaciones necesarias, el licitante adjudicado realizará las conexiones necesarias dentro del edificio conforme al material y bienes del Anexo 1. |
| 4 | PUNTO IX, EVALUACION DE LAS PROPUESTAS | La convocante indica que la adjudicación será: PARTIDAS ADJUDICACION 1 a 69 En conjunto a un solo licitante 70 a 89 En conjunto a un solo licitante Las partidas en el Anexo 1 solo llegan a la 82, ¿debemos considerar entonces lo siguiente?: PARTIDAS ADJUDICACION 1 a 69 En conjunto a un solo licitante 70 a 82 En conjunto a un solo licitante Respuesta: Es correcto la adjudicación se realizará en dos conjuntos de partidas: Partidas Adjudicación 1 a 69 En conjunto a un solo licitante 70 a 82 En conjunto a un solo licitante |
| 5 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | La convocante solicita de manera general “instalación y configuración” en todas las partidas, para proteger el alcance que la convocante requiere sugerimos que especifique el alcance la solución esperada, especifique en los planos la colocación de los dispositivos y describa el uso de los dispositivos completa ya que entendemos que algunos dependen de otros pero no se menciona de qué manera que estarán relacionados, además de proporcionar un diagrama de conexión por solución, esto con el fin de que se especifique la solución final esperada y no tener sorpresas ya que de la manera actual podrían instalarse y configurarse de la manera no esperada y ser válido, ¿se acepta nuestra recomendación? Respuesta: El objeto de esta licitación es la integración de un sistema de control estable (luz, audio, video); espacios colaborativos, registro de asistencia, control de acceso y reserva de espacios mediante pantallas touch que se ubicarán en la parte exterior de cada salas y/o auditorios compatible con office 365. Los diagramas de conexión, deberán ser proporcionados y propuestos por los licitantes interesados conforme a los bienes requeridos en el Anexo 1 y la aclaración hecha por la convocante. |
| 6 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDAS 13, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19 | Entendemos que dichas partidas hacen referencia a un sistema de videoconferencia integral, por lo que solicitamos a la convocante el diagrama de conexión de como estará constituida la solución solicitada, para lograr entender el requerimiento solicitado, así como un diagrama conceptual de la solución esperada. Respuesta: Únicamente la partida 13 es para videoconferencia, las demás partidas son para automatización y control de otros dispositivos. |
| 7 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDAS 13, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19 | Solicitamos a la convocante la ubicación e instalación de esperada de cada uno de estos componentes para hacer el estimado correcto de cableado para su instalación y configuración. Respuesta: Al licitante adjudicado se le proporcionará listado de ubicaciones especifico, se deberá considerar la aclaración hecha por la convocante y el material descrito en el Anexo 1, es el requerido para realizar las instalaciones. |
| 8 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDAS 13, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19 | Entendemos que podremos ofertar un equipo de una marca distinta que pueda otorgar la misma funcionalidad esperada para la convocante, para ello solicitamos la amabilidad de la convocante en explicar con un diagrama y un abreve descripción la manera en que se interconectaran estos componentes y la funcionalidad esperada de ellos Respuesta: Las marcas solicitadas en esta convocatoria son de referencia, se podrán ofertar características iguales o superiores, que cumplan con lo mínimo requerido y que garanticen la funcionalidad y compatibilidad en cada conjunto de partidas. La propuesta de integración y conexiones de los dispositivos, deberá ser propuesto por los licitantes participantes. |
| 9 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 26 | Entendemos que dicho accesorio es para poder colocar el Ipad sobre una pared, por lo que solicitamos a la convocante nos permita ofertar un accesorio de marca distinta que permita hacer dicha función siendo 100% compatible con el dispositivo, ya que las características solicitadas son específicas de la marca iRoom, ¿Se Acepta nuestra solicitud? Respuesta: Las marcas solicitadas en esta convocatoria son de referencia, se podrán ofertar características iguales o superiores, que cumplan con lo mínimo requerido y que garanticen la funcionalidad y compatibilidad en cada conjunto de partidas. |
| 10 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 26 | La convocante solicita instalación y conexión, pedimos amablemente a la convocante el apoyo en especificar la ubicación exacta de instalación del accesorio en los planos ya que es necesario para poder cotizar correctamente los métodos necesarios para la instalación de acuerdo al tipo de pared y el recorrido de cableado para la alimentación eléctrica, así como la consideración de cualquier trabajo necesario para el mismo. Respuesta: Para la partida 26, se ubicará cerca de la puerta de cada espacio, favor de considerar la aclaración hecha por la convocante. |
| 11 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 27 | Entendemos que dicho accesorio es para poder colocar el iPad sobre una superficie plana (escritorio o mesa), por lo que solicitamos a la convocante nos permita ofertar un accesorio de marca distinta que permita hacer dicha función siendo 100% compatible con el dispositivo, ya que las características solicitadas son específicas de la marca iRoom, ¿Se acepta nuestra solicitud? Respuesta: Las marcas solicitadas en esta convocatoria son de referencia, se podrán ofertar características iguales o superiores, que cumplan con lo mínimo requerido y que garanticen la funcionalidad y compatibilidad en cada conjunto de partidas. |
| 12 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 27 | La convocante solicita instalación y conexión, pedimos a la convocante el apoyo en especificar la ubicación exacta de instalación del accesorio en los planos ya que es necesario para poder cotizar correctamente los métodos necesarios para la instalación de acuerdo al tipo de mesa y el recorrido de cableado para la alimentación eléctrica, así como la consideración de cualquier trabajo necesario para el mismo, ¿se acepta nuestra petición? Respuesta: Para la partida 27 la ubicación de la instalación del accesorio se especifica sobre mesas, estas últimas están especificadas en planos. Considerar la aclaración hecha por la convocante. |
| 13 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 28 | Entendemos que dicho accesorio es para poder colocar el iPad sobre una superficie plana (escritorio o mesa), por lo que solicitamos a la convocante nos permita ofertar un accesorio de marca distinta que permita hacer dicha función siendo 100% compatible con el dispositivo, ya que las características solicitadas son específicas de la marca iRoom, ¿Se acepta nuestra solicitud? Respuesta: Las marcas solicitadas en esta convocatoria son de referencia, se podrán ofertar características iguales o superiores, que cumplan con lo mínimo requerido y que garanticen la funcionalidad y compatibilidad en cada conjunto de partidas. |
| 14 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 28 | La convocante solicita instalación y conexión, pedimos a la convocante el apoyo en especificar la ubicación exacta de instalación del accesorio en los planos ya que es necesario para poder cotizar correctamente los métodos necesarios para la instalación de acuerdo al tipo de mesa y el recorrido de cableado para la alimentación eléctrica, así como la consideración de cualquier trabajo necesario para el mismo, ¿se acepta nuestra petición? Respuesta: Para la partida 28, la convocante específica que se ubicará cerca de la puerta de cada espacio. Considerar la aclaración hecha por la convocante. |
| 15 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 30 | Entendemos que la marca y las características solicitadas por la convocante son únicamente de referencia y que lo importante es la funcionalidad requerida lo cual consta de una pantalla de 75" Touch, con resolución 4k de índice profesional, con las entradas de audio HDMI y de control de Touch para PC o Laptop, por lo que solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo de marca diferente que pueda otorgar la misma funcionalidad y características similares, ¿se acepta nuestra solicitud? Respuesta: Las marcas solicitadas en esta convocatoria son de referencia, se podrán ofertar características iguales o superiores, que cumplan con lo mínimo requerido y que garanticen la funcionalidad y compatibilidad en cada conjunto de partidas. |
| 16 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 30 | La convocante solicita 1 año de garantía, pero al ser este un equipo de uso profesional para una institución educativa, sugerimos a la convocante solicitar como mínimo para esta partida 3 años de garantía por parte del fabricante ya que la mayoría de los fabricantes de monitores profesionales otorgan esta garantía incluida en el equipo, ¿se acepta nuestra recomendación? Respuesta: La garantía mínima requerida es de 12 meses, pudiendo ofertar un mayor tiempo. |
| 17 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 30 | La convocante solicita, configuración, montaje y programación, por lo que solicitamos a la convocante especificar, lugar, y tipo de montaje esperado, así como diagrama de conexiones y distancias, como la especificación de los dispositivos a los que ira conectada, ya que es necesario para realizar estos servicios. ¿se acepta la solicitud? Respuesta: Para la partida 30 las ubicaciones están definidas en planos como “Pantalla”. Considerar la aclaración hecha por la convocante. |
| 18 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 31 | Entendemos que las características y la marca solicitada son únicamente de referencia y que podremos entregar un equipo de marca distinta de las mismas pulgadas con características similares, mientras se garantice la conectividad con los componentes a utilizar ¿es correcta nuestra apreciación? Las marcas solicitadas en esta convocatoria son de referencia, se podrán ofertar características iguales o superiores, que cumplan con lo mínimo requerido y que garanticen la funcionalidad y compatibilidad en cada conjunto de partidas. |
| 19 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 31 | La convocante solicita 1 año de garantía, pero al ser este un equipo de uso profesional para una institución educativa, sugerimos a la convocante solicitar como mínimo para esta partida 3 años de garantía por parte del fabricante ya que la mayoría de los fabricantes de monitores profesionales otorgan esta garantía incluida en el equipo, ¿se acepta nuestra recomendación? Respuesta: La garantía mínima requerida es de 12 meses, pudiendo ofertar un mayor tiempo. |
| 20 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 31 | La convocante solicita, configuración, montaje y programación, por lo que solicitamos a la convocante especificar, lugar, y tipo de montaje esperado, así como diagrama de conexiones y distancias, como la especificación de los dispositivos a los que ira conectada, ya que es necesario para realizar estos servicios. ¿se acepta la solicitud? Respuesta: Para la partida 31 las ubicaciones están definidas en planos como “Pantalla”. Considerar la aclaración hecha por la convocante. |
| 21 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 32 | Solicitamos a la convocante especificar el lugar, y la solución esperada para dicho dispositivo, así como los dispositivos y programas a los que deberá ser conectado, ya que es necesario para realizar los servicios y su previa cotización, ¿se acepta nuestra solicitud? Respuesta: Para la partida 32, se deberá considerar la instalación en la parte superior de cada pantalla, los programas se especifican en la partida 18. Considerar la aclaración hecha por la convocante. |
| 22 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 38 | Suponemos que las marcas y componentes solicitados son únicamente de referencia y podremos ofertar equipos de marcas diferentes con características similares, ¿es correcta nuestra apreciación? Respuesta: Las marcas solicitadas en esta convocatoria son de referencia, se podrán ofertar características iguales o superiores, que cumplan con lo mínimo requerido y que garanticen la funcionalidad y compatibilidad en cada conjunto de partidas. |
| 23 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 38 | La convocante menciona "Canonical® Ubuntu® LTSCitrix® XenServer® Microsoft Windows Server® con Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi", suponemos que esto hace mención a los sistemas compatibles con el servidor, ¿es correcta nuestra apreciación? Respuesta: es correcta su apreciación, son los sistemas operativos compatibles con el servidor. |
| 24 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 38 | La convocante menciona que dentro de los servicios se hará la instalación de Windows server para 2 máquinas virtuales, y se solicita la entrega de las licencias de este, entendemos que la cantidad de licenciamiento deberá ser para licenciar las 2 máquinas virtuales solicitadas en el alcance, y las licencias mencionadas son de referencia ¿es correcta nuestra apreciación? Respuesta: Se deberán entregar las licencias de 2 máquinas virtuales, de las características mínimas requeridas por la convocante y que garanticen la funcionalidad y compatibilidad en cada conjunto de partidas. |
| 25 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 38 | Solicitamos a la convocante nos permita utilizar Hyper-V como virtualizador y no ESXI ya que, si se va a incluir el licenciamiento de Windows, Hyper-V ya viene incluido y no generaría un costo adicional y agregaría mejores funciones a la virtualización, ¿se acepta nuestra solicitud? Respuesta: Deberá cumplirse con lo requerido en la convocatoria. Solo se requieren dos licencias Windows que deberán considerarse para las dos máquinas virtuales. |
| 26 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 38 | La convocante menciona que el servicio deberá incluir el montaje en el gabinete que se indique, entendemos que la convocante proporcionará el espacio de rack necesario, conectores de red, eléctricos, y suministro de aire acondicionado para el correcto funcionamiento del equipo, ¿es correcta nuestra apreciación? Respuesta: es correcta su apreciación. |
| 27 | ANEXO I, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARTIDA 38 | La convocante menciona "instalación de software RMS de Amx y su programación", entendemos que esto hace referencia a las partidas de la 13 a la 19, si dicha marca es de referencia y ofertamos una marca distinta entendemos que el servidor deberá ser de las características que requiera el software a ofertar que entregue la misma funcionalidad, o en caso de no requerir el servidor dicha partida no se deberá ofertar, ¿es correcta nuestra apreciación? Respuesta: Se deberá entregar el servidor compatible a la propuesta, siempre y cuando se integre a las tecnologías solicitadas, así como las bases de datos de toda la comunidad universitaria para el acceso a los espacios. |

Empresa: JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ

Forma de presentación: Correo electrónico

No. de preguntas: 02

| Número de pregunta | Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo. | Texto de la pregunta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apartado X Numeral 8 | Las cartas del fabricante o mayorista, ¿aplican para todas las partidas? Respuesta: Se deberá presentar carta de fabricante, distribuidor autorizado y/o mayorista, para todas las partidas en donde se oferte propuesta. |
| 2 | Apartado IX | En caso de resultar adjudicado, ¿se podrá solicitar anticipo? Respuesta: En caso de resultar adjudicado, el proveedor podrá solicitar por escrito un anticipo de hasta el 40% del monto total del contrato, siempre y cuando se entregue la garantía de cumplimiento de anticipo a través de póliza expedida por Institución legalmente establecida para tal fin, por el 100% del monto que se entregará como anticipo. |

Empresa: INGENIERÍA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONÍA Y SONIDO S.A. DE C.V.

Forma de presentación: Correo electrónico

No. de preguntas: 03

| Número de pregunta | Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo. | Texto de la pregunta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Partida 23 | Por favor aclarar si la unidad de medida es pieza o metro Respuesta: Para la partida 23, la unidad de medida es metro. |
| 2 | Partida 76 | En esta partida se solicita un Bridge de comunicación de audio por red compatible con protocolo DANTE y AES67 pero solo es una pieza, queremos entender que ya se cuenta con una fuente de audio compatible, si no es así cual sería su función pretendida para esta partida. Respuesta: El área convocante, ya cuenta con fuente de audio compatible. |
| 3 | Anexo 1 | ¿Se puede ofertar equipos de otra marca que cumplan con la calidad y características técnicas de los equipos originalmente solicitados? Respuesta: Las marcas solicitadas en esta convocatoria son de referencia, se podrán ofertar características iguales o superiores, que cumplan con lo mínimo requerido y que garanticen la funcionalidad y compatibilidad en cada conjunto de partidas. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace constar que la empresa INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, SA DE CV realiza una nueva pregunta relacionada con la respuesta de la solicitud de aclaración de la pregunta número 6,  siendo la siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Re-pregunta: ¿La convocante menciona que las partidas 14, 15, 16, 17, 18 y 19 serán para otro control de dispositivos, podrá la convocante especificar la función esperada, así como el tipo de dispositivos a controlar y la manera en que estas partidas se relacionan? -----------------------------------------------------------------------------------

Respuesta: La función esperada control y selección de audio, selección de fuentes, encendido de equipos, apertura de puertas, reserva y selección de salas a través de Office 365 o en sitio. Se relacionan porque requieren de software de control y automatización, estamos hablando de hardware y software. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La partida 14 es el controlador principal del sistema Marca AMX, la partida 15 es el software integración para las pantallas táctiles marca AMX, la partida 16 es la licencia RMS Marca AMX para 1000 dispositivos, la partida 17 son las pantallas táctiles Marca AMX para la reserva de salas y apertura de puertas, la partida 18 es un sistema de colaboración y la partida 19 es el sistema de presentaciones vía Wifi.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 18 de junio de 2020, a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras | ____________________________________ |
| --- | --- |
| C.P. Gloria Esther Guzmán Díaz Representante de la Contraloría Universitaria | ____________________________________ |
| Lic. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico | ____________________________________ |
| Lic. Roberto Bernal Castañón Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo | ____________________________________ |
| M. en Fin. Otto Granados Franco Jefe del Departamento de Vinculación | ____________________________________ |
| Lic. Berenice Ceballos Guzmán Departamento de Compras | ____________________________________ |
| C.P. Angélica Lozano Galaviz Encargada de Licitaciones del Departamento de Compras | ______________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervienen por Licitantes:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| C. Rafael Prieto Rosales INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | ____________________________________ |
| --- | --- |
| C. Rogelio Camacho Delgado INGENIERIA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONIA Y SONIDO, S.A. DE C.V. | ____________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 11:11 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.