En la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las 13:00 (trece) horas del día 05 de noviembre del año 2020, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, sita en Av. Universidad No. 940, Edificio 222 P.B., C.P. 20131, colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el articulo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los invitados y Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La junta fue presidida por la Lic. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretario del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instalo formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, es decir, a las 13:00 horas del día 04 de noviembre de 2020, conforme a lo indicado en la convocatoria. Se hace constar que se recibieron preguntas de JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ a las 13:14 p.m. y CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. a las 13:49 p.m. del día 04 de noviembre, por lo que puede corroborarse que fueron recibidas fuera del horario o tiempo establecido en la convocatoria por lo que no es posible darles respuesta..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (Departamento de Radio y Televisión de la Dirección General de Difusión y Vinculación), quienes solventaron las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de correo electrónico, de las siguientes personas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| No. | Empresa | Forma de presentación | No. de preguntas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Correo Electrónico | 05 |
| 2 | INGENIERIA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONIA Y SONIDO, S.A. DE C.V. | Correo Electrónico | 05 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Convocante no realiza aclaraciones a la convocatoria. --------------------------------------------------------------------

| No. | Aclaración |
| --- | --- |
| 1 | Con la finalidad de complementar la integración de la partida 5, se deberá anexar dentro de la propuesta técnica: Programa de instalación, capacitación y certificación de instaladores: Los proveedores incluirán en su propuesta los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a) Tiempo de maniobras b) Tiempo de instalación en sitio c) Tiempo/periodo de pruebas d) Requerimientos técnicos de instalación. Se deberá incluir manifiesto bajo protesta de decir verdad o documentación que exprese que las personas que instalaran los equipos y el cableado cuentan con los conocimientos técnicos y experiencia necesarios para garantizar la instalación conforme a los requerimientos mínimos del fabricante y que garanticen su funcionalidad y garantía. |
| 2 | Conforme a lo indicado en la convocatoria, se pueden ofrecer equipos de iguales o superiores características, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas mínimas requeridas en la convocatoria, así como que se garantice la compatibilidad de las partidas solicitadas. |
| 3 | Como apoyo a la información para la elaboración de la propuesta de los licitantes y en caso de considerarlo necesario, se anexa al presente la ficha técnica del equipo con el que actualmente cuenta el Departamento de Radio y Televisión, que es el servidor Galaxy LX6 NAS. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido procedió a dar respuestas las preguntas formuladas por los licitantes, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: INGENIERÍA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Forma de presentación: Correo electrónico

No. de preguntas: 05

| Número de pregunta | Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo. | Texto de la pregunta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo 2 | La convocante solicita un tiempo de entrega de 30 días naturales, solicitamos a la convocante se pueda extender el tiempo de entrega hasta 75 días para las partidas 6,7,8 y 9, debido a que Apple la marca solicitada maneja un tiempo de entrega de 10 semanas debido a la pandemia mundial actual ¿se acepta nuestra solicitud? Respuesta: La entrega de los bienes para esta licitación será máximo a los 50 días naturales posteriores a la fecha del fallo. |
| 2 | Anexo 2 | La convocante solicita un tiempo de entrega de 30 días naturales, solicitamos a la convocante se pueda extender el tiempo de entrega hasta 45 días en las partidas 1,2,3,4 y 5 ¿se acepta nuestra solicitud? Respuesta: La entrega de los bienes para esta licitación será máximo a los 50 días naturales posteriores a la fecha del fallo. |
| 3 | Anexo 1, Partida 5 | La convocante menciona “Instalación del backup para la instalación de volumen con sus datos en el nuevo sistema, así como su actualización del file system.” Podría la convocante especificar cual es el backup al que se refiere así como cual es file system que se necesita actualizar. Respuesta: El proveedor adjudicado deberá migrar (realizar el respaldo “backup”) la información contenida en el volumen existente al nuevo volumen. El equipo nuevo debe quedar actualizado conforme a la última versión de software que se encuentre disponible por el fabricante (file System) así como los clientes conectados y trabajando en el nuevo volumen. |
| 4 | Anexo 1, Partida 5 | La convocante menciona “Configuración de clientes (es necesario que los clientes a conectar tengan instalada SO 10.14 a 10.15).” entendemos que la convocante se refiere a que los equipos deberán contar con esa versión de SO como mínimo, mas no es requisito para el licitante suministre o actualice el SO de los clientes ¿es correcta nuestra apreciación? Respuesta: Es correcta la apreciación. |
| 5 | Anexo 1, Partida 5 | La convocante menciona “Configuración de alta disponibilidad.” Entendemos que la configuración de alta disponibilidad se refiere para los equipos de la partida 1 ¿Es correcta nuestra apreciación? En caso de que sea negativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿nos puede indicar la convocante a que se refieren con alta disponibilidad? Respuesta: Es correcta la apreciación, se refiere a los bienes de la partida 1. |

Empresa: INGENIERÍA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONÍA Y SONIDO S.A. DE C.V.

Forma de presentación: Correo electrónico

No. de preguntas: 05

| Número de pregunta | Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo. | Texto de la pregunta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Partida 1 | ¿Qué uso tendrá el servidor? (video, audio u otro) Respuesta: El uso del servidor es principalmente Video. |
| 2 | Partida 1 | ¿Se puede ofertar una marca diferente a la solicitada? Respuesta: Conforme a lo indicado en la convocatoria, se pueden ofrecer equipos de iguales o superiores características, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas mínimas requeridas en la convocatoria, así como que se garantice la compatibilidad de las partidas solicitadas. |
| 3 | Partida 1 | El modelo Atlas esta descontinuado, favor de especificar las características mínimas necesarias. Respuesta: Las características mínimas están descritas en el detalle de la partida 1, y se destacan las siguientes: 128TB Storage Total Capacity SATA 3 7200 rpm HDDs 2.7 GHz Intel Core i5 Quad-Core CPU 16GB DDR4 SODIMM NAS application server (Gigabit/10GbE NIC) iSCSI storage (Gigabit/10GbE NIC) General Supported Operating Systems Windows, Mac OS X, Linux (2.6 or later), and UNIX Web Browser Support Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome. |
| 4 | Partida 1 | El formato del equipo que requieren es de escritorio. ¿Podría ser formato de montaje en rack? Respuesta: Si se puede ofertar de esta manera. |
| 5 | Partida 1 | Las características de conexiones a nivel de red solicitadas son 1Gb/10Gb. ¿Tendrán otro requerimiento de conexión? Respuesta: Únicamente se requieren los requerimientos de conexión señalados. |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relacionado con las respuestas y/o aclaraciones hechas por la convocante, los licitantes presentes realizan los siguientes cuestionamientos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Licitante: | Ingeniería de Sistemas Avanzados del Centro, S.A. de C.V. |
| --- | --- |
| Número | Respuesta relacionada | Texto de la pregunta relacionada con las respuestas o aclaraciones hechas |
| 1 | Pregunta 3 de: INGENIERÍA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONÍA Y SONIDO S.A. DE C.V. | Para la partida 1 se solicitan 64TB originalmente en la junta de aclaraciones se hace mención de 128 TB total, entendemos que esta se refiere a que sumados ambos equipos deberá ser de 128 TB antes de arreglo ¿es correcta nuestra apreciación? Respuesta: Es correcta su apreciación, 128 TB por la suma de los dos equipos |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 10 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras | ____________________________________ |
| --- | --- |
| Arq. Jesús Eduardo Salinas González Representante de la Contraloría Universitaria | ____________________________________ |
| Lic. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico | ____________________________________ |
| C. Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo | ____________________________________ |
| Ing. Uriel Landeros Pérez Jefe del Depto. de Radio y Televisión de la DGDyV (Área requirente) | ____________________________________ |
| Lic. Lluvia Salazar Almanza Departamento de Compras | ____________________________________ |
| C.P. Angélica Lozano Galaviz Encargada de Licitaciones del Departamento de Compras | ______________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervienen por Licitantes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| C. Jorge Armando Albertos González Jorge Armando Albertos González | ____________________________________ |
| --- | --- |
| C. Rafael Prieto Rosales INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | ____________________________________ |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las 13:23 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.