En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 13:00 (trece) horas del día 17 de noviembre de 2020, de conformidad con lo establecido en el numeral VIII.3, de la LPN N° E/901045968-011-2020 para la adquisición Equipamiento y Cómputo para el Departamento de Radio y Televisión de la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Universidad Autónoma De Aguascalientes (en adelante la Convocatoria), la cual es realizada con Fondo Ordinario Fuente de Financiamiento Ingreso Propio, de la Universidad, se reúnen por segunda ocasión tras diferir el fallo el día 12 de noviembre de 2020, en la Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja, sita en Avenida Universidad número 940 edificio 222 planta baja, Ciudad Universitaria, los servidores públicos autorizados y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el articulo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page\_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.** La Publicación se realizará a través de <http://conferencias.uaa.mx/> -------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El acto es validado por el M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso, Director General de Finanzas, presidido por la Lic. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la DGF y coordinado por la C.P. Angélica Lozano Galaviz, Encargado de Licitaciones del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 2, 7 y 8 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción I del artículo 2 y artículo 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

se informa que el área requirente en esta licitación es: **el** **Dr. en Tur. Ismael Manuel Rodríguez Herrera Director General de Difusión y Vinculación, con apoyo técnico del Ing. Ing. en Electr. Uriel Landeros Pérez Jefe del Departamento de Radio y Televisión de la DGDyV,** quienes realizaron el dictamen técnico en donde consta el análisis y evaluación a la documentación técnica y económica de esta Licitación.-------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------**Antecedentes**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad al calendario de las bases de esta licitación la convocante realizó el día **10 de noviembre de 2020** a las **10:00 (diez)** horas, la inscripción de **03 propuestas** presentadas en forma y tiempo por los correspondientes licitantes, siendo:--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
|  | **LICITANTE** |
| **1** | **INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.** |
| **2** | **CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V.** |
| **3** | **INGENIERIA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONIA Y SONIDO, S.A. DE C.V.** |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los precios que los licitantes ofertaron para las partidas en la que participan, constan en el **Anexo “2”** del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha **10 de noviembre de 2020.**--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la imagen anterior se hacen constar los precios unitarios y totales ofertados, conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, ya que por compatibilidad **las partidas 1 a 5, se adjudicarán a un solo licitante, a quien en conjunto oferte la propuesta solvente con precio más bajo y económico.**  Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de las proposiciones (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la adquisición de bienes requeridos en el presente procedimiento. Por lo que se determina el siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**ANÁLISIS** -----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Licitante** | **Partidas ofertadas y revisión técnica** |
| 1 | **INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.** | **Oferta en las partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.****Documentos Apartado X**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Descripción** | **Presenta**  |
| **Documentación Administrativa** |
| **1** | **Acreditación y Representación Anexo “3”** | * Presenta. Propuesta firmada por Ismael Prieto López
 |
| **2** | **Documentos Legales:****Identificaciones,** del representante legal y su representante en la licitación**\*****Registro Federal de Contribuyentes.** **a) Personas Morales: Acta Constitutiva y poder representante**\***b) Personas Físicas: Acta de Nacimiento**\***\***Los señalados en original y copia**Constancia de Proveedor vigente en la Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes****Carta poder**, en caso de aplicar**. \*** | * Presenta: Constancia de Registro al Padrón de Proveedores, Carta Poder e identificaciones
 |
| **3** | **Manifiesto Anexo “5”.** | * Presenta:

36 meses partida 1, 24 meses partida 4 y 12 meses partida: 2, 3, 6, 7 8, y 9. |
| **4** | **Copia transferencia bancaria y recibo de pago bases** (29, 30 de octubre, y 03 de noviembre de 2020) | * 30 octubre 2020
 |
| **Documentación Propuesta Técnica y Económica** |
| **5** | **Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo “1”** | * Presenta, revisión técnica realizada por área requirente, con observaciones.
 |
| **6** | **Folletos, fichas técnicas** | * Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
 |
| **7** | **Tiempo y Lugar de entrega, Anexo “2” (45 días naturales posteriores al fallo) conforme a Junta de Aclaraciones)** | * Presenta.

Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (50 días naturales) |
| **8** | **Respaldo del Fabricante**  | * Presenta
 |
| **9** | **Convenio de Asociación.** | * No aplica
 |
|  **10** | **Relación de los Centros de Servicio autorizados** | * Presenta
 |
| **11** | **Propuesta económica Anexo “4”** | * Presenta
 |
| **12** | **Propuesta digital (USB)** | * Presenta
 |
| **13** | **Relación de documentación para entregar Anexo “11”** | * Presenta
 |
| **14** | **Programa de Instalación** | * Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
 |
| **15** | **Propuesta foliada** | * Presenta folida.
 |

El área requirente, realizó las siguientes observaciones respecto de las características técnicas:**En la partida número 1, se solicitó:****“*Promise Technology Atlas S8+ 64TB 8-Bay NAS Server (8 x 8TB)*** *Ports and Connectors 2 x 10 Gb Ethernet, 4 x 1Gb Ethernet , 5 x USB 3.0 Type-A 1 x HDMI, CPU 2.7 GHz Intel* ***Core i5 Quad-Core Processor (Maximum 3.3 GHz****) Memory 16GB DDR4 SODIMM, optional upgrades to 32GB , Installed Hard Drives 8 x 8TB SATA 3 7200 rpm SSD Support Optional SSD module , File System ZFS, EXT2, EXT3, EXT4, FAT, NTFS, Connection IPv4, IPv6, and DDNS domain name registration Auto port forwarding Environmental Specifications Operating Temperature 41 to 104°F / 5 to 40°C Non-Operating Temperature 14 to 122°F / -10 to 50°C , Operating Humidity 20 to 80% non-condensing Non-Operating Humidity 10 to 90% , General Supported Operating Systems Windows, Mac OS X, Linux (2.6 or later), and UNIX Web Browser Support Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome Dimensions 6.9 x 12 x 9.2"" / 177 x 310 x 235 mm* ***Tiempo de Garantía: 1 año”*****Asimismo, en la Junta de aclaraciones se mencionó:***Las características mínimas están descritas en el detalle de la partida 1, y se destacan las siguientes:** *128TB Storage Total Capacity*
* *SATA 3 7200 rpm HDDs*
* *2.7 GHz Intel Core i5 Quad-Core CPU*
* *16GB DDR4 SODIMM*
* *NAS application server (Gigabit/10GbE NIC)*
* *iSCSI storage (Gigabit/10GbE NIC)*

*General Supported Operating Systems Windows, Mac OS X, Linux (2.6 or later), and UNIX Web Browser Support Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome.***Por su parte en la partida número 1, se ofertó por parte del licitante:****“NAS Marca SYNOLOGY Modelo DS1819+***Con las siguientes características:* Soporta la conexión en cluster HA, Puertos y conexiones:2 Puertos 10Gb Ethernet, 4 Puertos 1Gb Ethernet, 4 Puertos USB3.0, 2 Puertos eSATA8 Receptaculos para discos Hotplug, **Procesador Intel C3538 4 Core a 2.1Ghz** , Memoria RAM 20GB DDR4 SODIMM, con opción de expansión hasta 32GB , Discos Duros instalados: 8 x 8TB SATA3 6Gb/s 256MB 7200 rpm 24x7 Hotplug, Discos duros Marca Western Digital Modelo Red Pro, Se puede expandir hasta un máximo de 18 discos con unidades de expansión, Es compatible con discos de 3.5”, 2.5” y SSD de 2.5”, Sistemas de archivos compatibles Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT , Protocolos IPv4, IPv6, y DDNS con compatibilidad con conmutación por error y Link Aggregation, Temperatura de operación 0 a 40°C , Temperatura de almacenamiento -20 a 60”C, Humedad relativa 5 a 95% RH , Certificaciones FCC, CE, EAC, BSMI, VCCI, CCC, RCM y KC, Cliente compatible Windows 7 y 10, Mac OS X 10.11 y posteriores, Exploradores compatibles Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer 10 o posterios, Safari 10 o posterior, IOS 10 o posterior, Anroid 6.0 o Posterior , Dimensiones 166 mm x 343 mm x 243 mm, Tiempo de Garantía: 3 años”**Específicamente el área requirente señalo lo siguiente:** Se está ofertando un equipo con un procesador de características inferiores al que se requiere, lo solicitado fue: cpu 2.7 ghz intel core i5 quad-core processor (maximum 3.3 ghz) , y se está ofertando un equipo con procesador Intel **C3538 4 Core a 2.1ghz,** se trata de un procesador INTEL ATOM C3538. La velocidad del procesador es menor al solicitado y por lo tanto su rendimiento, es así que el equipo ofertado en esta partida, incumple con lo solicitado en la Junta de Aclaraciones, donde se mencionó que se pueden ofrecer equipos de iguales o superiores características siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas mínimas requeridas en la convocatoria.Por los incumplimientos que afecta su solvencia y de conformidad con el artículo en el artículo 55 y 56 de la Ley, en relación con el Anexo “1”, numeral X y XIII, de las bases de la presente licitación, al tratarse de partidas que se adjudicaran en conjunto conforme a lo establecido en el numeral IX, **se desecha su propuesta para las partidas número 1,2,3,4,5.****Revisión Técnica realizada por el Dr. en Tur. Ismael Manuel Rodríguez Herrera Director General de Difusión y Vinculación, con apoyo técnico del Ing. Ing. en Electr. Uriel Landeros Pérez Jefe del Departamento de Radio y Televisión de la DGDyV, conforme al anexo 1.** |
|  |  |  |
| 2 | **CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V.** | **Oferta en las partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.****Documentos Apartado X**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Descripción** | **Presenta**  |
| **Documentación Administrativa** |
| **1** | **Acreditación y Representación Anexo “3”** | * Presenta. Propuesta firmada por José Luis Gama Ruiz
 |
| **2** | **Documentos Legales:****Identificaciones,** del representante legal y su representante en la licitación**\*****Registro Federal de Contribuyentes.** **a) Personas Morales: Acta Constitutiva y poder representante**\***b) Personas Físicas: Acta de Nacimiento**\***\***Los señalados en original y copia**Constancia de Proveedor vigente en la Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes****Carta poder**, en caso de aplicar**. \*** | * Presenta: Constancia de Registro al Padrón de Proveedores, Carta Poder, identificaciones, RFC, Acta Constitutiva,
 |
| **3** | **Manifiesto Anexo “5”.** | * Presenta:

 12 meses partida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. |
| **4** | **Copia transferencia bancaria y recibo de pago bases** (29, 30 de octubre, y 03 de noviembre de 2020) | * 03 noviembre 2020
 |
| **Documentación Propuesta Técnica y Económica** |
| **5** | **Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo “1”** | * Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
 |
| **6** | **Folletos, fichas técnicas** | * Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
 |
| **7** | **Tiempo y Lugar de entrega, Anexo “2” (45 días naturales posteriores al fallo) conforme a Junta de Aclaraciones)** | * Presenta.

Partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 (30 días naturales) |
| **8** | **Respaldo del Fabricante**  | * Presenta
 |
| **9** | **Convenio de Asociación.** | * No aplica
 |
|  **10** | **Relación de los Centros de Servicio autorizados** | * Presenta
 |
| **11** | **Propuesta económica Anexo “4”** | * Presenta
 |
| **12** | **Propuesta digital (USB)** | * Presenta
 |
| **13** | **Relación de documentación para entregar Anexo “11”** | * Presenta
 |
| **14** | **Programa de Instalación** | * Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
 |
| **15** | **Propuesta foliada** | * No presenta foliado.
 |

**Revisión Técnica realizada por el Dr. en Tur. Ismael Manuel Rodríguez Herrera Director General de Difusión y Vinculación, con apoyo técnico del Ing. Ing. en Electr. Uriel Landeros Pérez Jefe del Departamento de Radio y Televisión de la DGDyV, conforme al anexo 1.** |
|  |  |  |
| 3 | **INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION, TELEFONIA Y SONIDO, S.A. DE C.V.** | **Oferta en la partida: 1, 2, 3, 4 y 5.****Documentos Apartado X**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Descripción** | **Presenta**  |
| **Documentación Administrativa** |
| **1** | **Acreditación y Representación Anexo “3”** | * Presenta. Propuesta firmada por Rogelio Camacho Delgado
 |
| **2** | **Documentos Legales:****Identificaciones,** del representante legal y su representante en la licitación**\*****Registro Federal de Contribuyentes.** **a) Personas Morales: Acta Constitutiva y poder representante**\***b) Personas Físicas: Acta de Nacimiento**\***\***Los señalados en original y copia**Constancia de Proveedor vigente en la Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes****Carta poder**, en caso de aplicar**. \*** | * Presenta: Constancia de Registro al Padrón de Proveedores, Carta Poder e identificaciones
 |
| **3** | **Manifiesto Anexo “5”.** | * Presenta:

 12 meses partida: 1, 2, 3, 4 y 5. |
| **4** | **Copia transferencia bancaria y recibo de pago bases** (29, 30 de octubre, y 03 de noviembre de 2020) | * 03 noviembre 2020
 |
| **Documentación Propuesta Técnica y Económica** |
| **5** | **Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo “1”** | * Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
 |
| **6** | **Folletos, fichas técnicas** | * Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
 |
| **7** | **Tiempo y Lugar de entrega, Anexo “2” (45 días naturales posteriores al fallo) conforme a Junta de Aclaraciones)** | * Presenta.

Partidas 1, 2, 3, 4 y 5 (50 días naturales) |
| **8** | **Respaldo del Fabricante**  | * Presenta
 |
| **9** | **Convenio de Asociación.** | * No aplica
 |
|  **10** | **Relación de los Centros de Servicio autorizados** | * Presenta
 |
| **11** | **Propuesta económica Anexo “4”** | * Presenta
 |
| **12** | **Propuesta digital (USB)** | * Presenta
 |
| **13** | **Relación de documentación para entregar Anexo “11”** | * Presenta
 |
| **14** | **Programa de Instalación** | * Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
 |
| **15** | **Propuesta foliada** | * No presenta foliado.
 |

**Revisión Técnica realizada por el Dr. en Tur. Ismael Manuel Rodríguez Herrera Director General de Difusión y Vinculación, con apoyo técnico del Ing. Ing. en Electr. Uriel Landeros Pérez Jefe del Departamento de Radio y Televisión de la DGDyV, conforme al anexo 1.** |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral IX de la Convocatoria, *La adjudicación en esta licitación de la partida 6 a 20 será por partida individual total a un solo Licitante. Por lo que la Licitación se puede adjudicar a varios proveedores. Por compatibilidad las partidas 1 a 5, se adjudicarán a un solo licitante, a quien en conjunto oferte la propuesta solvente con precio más bajo y económico..*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones del análisis realizado a las propuestas solventes, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: --------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida**  | **Descripción a detalle del bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Empresa Adjudicada** | **Precios Unitarios antes IVA** | **Precios Totales antes IVA** |
| 1 | **Promise Technology Atlas S8+ 64TB 8-Bay NAS Server (8 x 8TB)**Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 2 | **INGENIERIA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONIA Y SONIDO, S.A. DE C.V.** | $148,767.01 | $297,534.02 |
| 2 | **NETGEAR 16-Port Smart Managed Plus Switch, 16x10GBASE-T, 1xSFP+, ProSAFE Lifetime Protection**Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 1 | $31,005.15 | $31,005.15 |
| 3 | **Switch Cisco 10/100/1000 Ethernet RJ45 24 ports**Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 1 | $13,878.77 | $13,878.77 |
| 4 | **Promise Technology SANLink3 N1 Thunderbolt 3 Bridge Adapter**Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 5 | $7,478.13 | $37,390.65 |
| 5 | **Instalación, configuración, puesta en marcha** en Aguascalientes y capacitación básica de las partidas 1, 2, 3 y 4. | Servicio | 1 | $56,072.00 | $56,072.00 |
|  |  |  |  |  | Sub Total antes de IVA | $435,880.59 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Apple iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas** Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 1 | **CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V.** | $80,073.79 | $80,073.79 |
| 7 | **Apple iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas** Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 1 | **CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V.** | $45,193.89 | $45,193.89 |
| 8 | **Apple iMac con pantalla Retina 4K de 21.5 pulgadas** Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 6 | **CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V.** | $29,640.40 | $177,842.40 |
| 9 | MacBook Pro de 13 pulgadas Gris espacial / Procesador Intel Core i5 Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 1 | **CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V.** | $26,436.36 | $26,436.36 |
| 10 | **Adquisición de licencia Creative Cloud for teams All Apps - Team Licensing****Subscription New - Education Device License** | Software | 2 | **CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V.** | $8,495.00 | $16,990.00 |
| 11 | **Adquisición de licencia Final Cut Pro X** | Software | 10 | **CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V.** | $9,500.00 | $95,000.00 |
| 12 | **VIDEOMIC PRO R** Micrófono de condensador para grabar emisiones, de Patron Cardiode Polar, con Suspensión Rycote, Marca RODE. Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 1 | **DESIERTA** |
| 13 | **VE2414C Lente de sonda Venus Optics 24mm F/14 para Canon, Marca LAOWA.**Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 1 | **DESIERTA** |
| 14 | **PXW-Z190V Videocámara de mano 4K, Marca SONY**Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 1 | **DESIERTA** |
| 15 | **CEB-G256/J** Tiempo de Garantía: 1 año |  | 1 | **DESIERTA** |
| 16 | **HVL-LBPC Lámpara de LED marca SONY. Proporciona una luz de alta intensidad (1800 lx a 1 m y 2100 lx a 1 m con el modo amplificador Blight).** Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 1 | **DESIERTA** |
| 17 | **SB200 Reflector de LEDS Stryder de 200W BI-COLOR 3200K-5600K, Marca IKAN.**Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 4 | **DESIERTA** |
| 18 | **LBX20 Reflector de LEDS Lyra, tipo Panel 1x2, BI-COLOR Studio, Marca Ikan**.Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 6 | **DESIERTA** |
| 19 | **HDR-CX675 Cámara Handycam®, Marca SONY.** SteadyShot Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 2 | **DESIERTA** |
| 20 | **EW100ENG Sistema de micrófono inalámbrico lavalier, Marca Sennheiser**Tiempo de Garantía: 1 año | Equipo | 3 | **DESIERTA** |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por considerar que sus propuestas son solventes al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.:--------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, así como en el numeral XIII de las bases de la presente invitación, se declaran desiertas las siguientes partidas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **Partidas Desiertas** | **Motivo** |
| **12 a 20** | **Se declara desierta, en virtud de que no existieron propuestas susceptibles de análisis en el Acto de Presentación y Apertura.** |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato de compra – venta a precio fijo en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, el día **18 de noviembre de 2020** en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de **14:00 a 15:00 horas.** El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el “Acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.27, de la miscelánea fiscal para el 2020 publicada el 28 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: <http://www.sat.gob.mx> en la opción “Mi portal”, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico brivera@correo.uaa.mx para que el SAT envié el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral VIII , letra D “Obligaciones Contractuales” inciso b “Garantía de cumplimiento de contrato” de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los incisos 1, 2, 3 y 4 del referido numeral.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso**Director General de Finanzas | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **M. en A. Beatriz E. Rivera de Loera**Jefe del Departamento de Compras  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Arq. Jesús Eduardo Salinas González**Representante de la Contraloría Universitaria | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Lic. María Díaz Rodríguez**Representante del Departamento Jurídico | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **C.**Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Ing. en Electr. Uriel Landeros Pérez**Jefe del Departamento de Radio y Televisión de la DGDyV | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Lic. Lluvia Salazar Almanza**Departamento de Compras | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sin presencia de Licitantes:**-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las **13:15** horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

======================================FIN DE TEXTO==================================