DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 (FAM 2021)

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL UAA-LOPEA-004-2021

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO 4, TALLER DE PERIODISMO Y UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.

ACTA  DE VISITA AL SITIO  DE  LA OBRA  O  DE LOS TRABAJOS Y JUNTA ACLARATORIA RELATIVA  A:

- En el Aula Isoptica número 3 ubicada en el Edificio Polivalente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con domicilio en Avenida Universidad número 940 de Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags. siendo las 12:00 horas del día 13 de septiembre del 2021, se dio inicio al acto de Visita al lugar de la obra o de los trabajos contando con la presencia de los Licitantes interesados en esta licitación pública estatal, estando también presentes los representantes del Departamento Jurídico, Contraloría Universitaria, Sección de Proyectos, Sección de Control de Obra, Sección de Presupuestos y del Comité Técnico de Adquisiciones Obra Pública de la Dirección General de Infraestructura Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que  al calce de la presente se asientan sus nombres cargos y  firmas.

- Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento es de información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://conferencias.uaa.mx/

A).- VISITA  AL    LUGAR DE LA OBRA  O  DE  LOS   TRABAJOS:

Se efectúo la visita al lugar de la obra donde intervendrán los trabajos objeto de este proceso de selección de  contratista, esto con la finalidad de que los Licitantes presentes visualicen las condiciones de accesos, complejidad de maniobras de descargas y de instalación de materiales, así como todo lo necesario para la correcta   ejecución de la obra licitada bajo los alcances de las bases, anexos, catalogo y puedan formular una propuesta técnica y económica solvente.

Se asientan los comentarios y aclaraciones realizadas en este acto:

1.- La Convocante indica que el acceso para el personal, maquinaría, equipo y materiales que se empleen en esta obra, será por la por la puerta de acceso ubicada en la Av. Guadalupe González S/N, Col. Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags.

2.- El área de trabajo objeto de esta Licitación será entregado en su totalidad al Contratista en la fecha indicada en el programa oficial de contrato pactado por la Contratante y el Contratista.

Para concluir con este acto se procedió por parte de la Convocante a formalizar la Constancia de visita al sitio de obra o de los trabajos.

No existiendo más  comentarios por parte de los Licitantes  y de la Convocante  se da  por concluido este acto siendo las 12:28 Hrs.

B.- JUNTA  DE ACLARACIÓN DE  DUDAS:

Siendo las 12:30 Hrs. se da inicio al acto de la junta de aclaración de dudas, asentándose lo siguiente:

- La Convocante  recuerda a los presentes,  que  este proceso de selección  se realizará conforme a los lineamientos vigentes  de los Artículos 36 Fracción IV, 42,  43 y  44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados  para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en los Artículos 103,104 y 105 del Reglamento  de la Ley antes citada.

- Se asienta por parte de la Convocante que los Licitantes deberán de presentar el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS solicitado en el Documento 7t (TÉCNICO) en PERIODOS SEMANALES y a su vez desglosar por PARTIDAS, considerando tomar las indicaciones estipuladas en las bases.

- Así mismo el PROGRAMA FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS solicitado en el Documento 3e (ECONÓMICO) deberá también ser en PERIODOS SEMANALES y por PARTIDAS, debiendo tomar las recomendaciones y/o indicaciones de las bases de esta Licitación.

- Se da la indicación que el contratista ganador deberá entregar previo a la firma de contrato la RUTA CRITICA INTEGRADA por: Diagrama de nodos, diagrama de barras, matriz de asignación de recursos, en donde se indique: secuencia de actividades predecesoras, inicio, terminó, tiempo, recursos y el o los caminos críticos. Misma que deberá ser avalada por el supervisor de obra.

- Se da la indicación de que se deberá considerar la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a terceros, que cubra a personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., se exigirá la copia de la póliza del mismo a la firma del contrato y será por un monto de $ 1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.). Deberá estar vigente durante toda la ejecución de la obra, considerando un posible convenio de ampliación, se solicita que se considere un periodo de seis meses para la cobertura de este seguro.

- Obligatoriamente se deberá incluir en el Documento 5t copia de la prima de riesgo de trabajo calculada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente al año 2021 donde se indique el factor de riesgo de trabajo, que se utilizara en el cálculo del factor de salario real del análisis de mano de obra. Para empresas de nueva creación, deberán incluir un manifiesto donde se indique dicha situación y la prima a utilizar, se aceptara como valido el último recibo de pago al IMSS siempre y cuando sea del año 2021 y se indique el riesgo de trabajo utilizado en la propuesta el no hacerlo será motivo de desechamiento de la misma.

- Se da la indicación a los licitantes que en el caso de comprobar la experiencia y capacidad técnica con obras particulares deberá demostrar fehacientemente haberlas ejecutado, anexando aparte del contrato u orden de trabajo, la documentación fiscal que lo acredite (facturas, SIROC correspondiente, etc.) apercibido que en caso de que “LA UNIVERSIDAD” compruebe que alguna parte de la información señalada es falsa, o en caso de presentar obras que no sean similares en complejidad, magnitud y monto no se tomarán en cuenta para dar cumplimiento a lo aquí establecido, procediendo a desechar la propuesta.

- Deberá presentar en el Documento 1T, copia fotostática simple en todos sus tantos e incluyendo el acuse de recibo de la declaración normal Anual 2020 presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto para demostración de que ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Si no se presenta es motivo de desechamiento de la propuesta.

- Deberán presentar las personas morales en el Documento 1T, copia fotostática del Acta Constitutiva, así como sus últimas modificaciones de las mismas, lo anterior para dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 56 fracción XV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Artículo 135 del Reglamento de la Ley.

- De acuerdo a lo establecido en las Reglas para la obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social publicadas el día 27 de Febrero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, los licitante participantes en la Licitación deberá Presentar en Documento 1T la “OPINION POSITIVA” actualizada del cumplimento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social, en caso de resultar NEGATIVA LA OPINION será motivo de desechamiento de la propuesta.

- Deberán presentar obligatoriamente en el Documento 1T copia de la Opinión Positiva con el que compruebe que está al corriente con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicha Opinión deberá estar actualizada y corresponder como mínimo a la fecha de la (Junta de Aclaraciones 31 de agosto del 2021). El supuesto de que la Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta.

- Deberán presentar obligatoriamente en el Documento 1T Constancia de Opinión Positiva con el que compruebe el cumplimiento de obligaciones en el ámbito del INFONAVIT. El supuesto de que la Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta.

- Deberán presentar obligatoriamente en el Documento 1T Constancia de Opinión Positiva con el que compruebe el cumplimiento de obligaciones en el ámbito de sus competencias de la Secretaria de Finanzas del Estado, vigente a la fecha de recepción de propuestas emitido por la SEFI. El supuesto de que la Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta.

- Los documentos a los que se refiere los puntos 10, 11, 12 y 13 de esta minuta, no deberá estar alterado el código bidimensional de estos reportes ya sea con firmas, folios o cualquier otra obstrucción, de tal manera que imposibilite su verificación a través de un lector QR. Sí no es posible verificar el o los códigos, o estos resultan alterados, será motivo para desechar la propuesta.

- Se da la indicación por parte de la convocante que se podrán subcontratar las Partidas de RECUBRIMIENTOS CON PANELES PREFABRICADOS, CANCELERÍA, PUERTAS PREFABRICADAS, PANELES ACUSTICOS Y VOZ Y DATOS.

- Se da la indicación de que deberán de considerar dentro del equipo de seguridad, cubrebocas, chalecos, guantes, cascos, gafete de identificación del personal donde indique el nombre de la empresa, nombre del trabajador, numero de seguridad social, etc. La convocante periódicamente estará revisando que estén en buen estado este equipo y que lo porten.

- La convocante indica que el licitante ganador previo a la formalización del contrato deberá registrar la obra ante el sistema denominado Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC) al IMSS, en base al registro proporcionado por la UAA y presentar constancia al Área de Licitaciones, así mismo el personal de obra deberá estar dado de alta en el IMSS durante toda la ejecución de la obra, haciendo la aclaración que de no cumplir con esta prestación social se le negara el acceso a la obra al personal encargado de la ejecución de los trabajos.

- Se entrega matriz de pruebas mínimas de laboratorio.

- Se da la indicación que la energía eléctrica para los conceptos que así lo requieran será por cuenta de la universidad.

- Se hace la aclaración que en el concepto 62 dice: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL (V-5), COMPUESTO POR 4 FIJOS DE 1.40 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO Y 2 CORREDIZOS DE 1.40 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO. PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR NATURAL, ALEACIÓN 6063T5, LÍNEA EUROVENT CLÁSICA SERIE 50, MARCA CUPRUM, y debe decir: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL (V-5), COMPUESTO POR 4 FIJOS DE 1.40 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO Y 2 CORREDIZOS DE 1.40 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO. PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR NATURAL, ALEACIÓN 6063T5, LÍNEA DUOVENT PARA CRISTAL DOBLE, MARCA CUPRUM.

- La Convocante indica que deberán considerar dentro de los indirectos de obra la compra de 2 contenedores (tambos de 200 litros, 1 en color azul y 1 en color gris) para el manejo adecuado de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos de Manejo Especial (RME). Con recuperación para el contratista.

- Los rubros adicionales que deberán considerar los participantes dentro de sus indirectos de obra en la integración de su respectiva propuesta serán:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

- PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA:

- 1 RESIDENTE DE TIEMPO COMPLETO

- 1 BODEGUERO

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

- 1 BODEGA DE MEDIDAS MINIMAS:

- DE:  6.00X6.00 MTS

- CINTAS DE SEÑALIZACIÓN

- LETRINAS

- 1 POR CADA 25 TRABAJADORES

- 2 TAMBOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE BASURA (CON RECUPERACIÓN PARA EL CONTRATISTA)

- SERVICIOS

- PLANOS ACTUALIZADOS

De las dudas  externadas  por los licitantes  se asienta  lo siguiente:

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V.

- Para los conceptos números 70, 71 y 72, indica fijación ¿Qué tipo de fijación será?

A tal cuestionamiento la convocante indica que la fijación será con abrazaderas tipo pera colocadas a cada 1.50 metros.

- El concepto numero 91 referente al SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PDG DE 2 PULGADAS, ¿Es correcta la unidad?

A tal cuestionamiento la convocante indica que si es correcta la unidad es 1 pieza de 3.00 mts.

- Para el concepto número 39 ¿Se podría cambiar la loseta rectificada?

A tal cuestionamiento la convocante indica que si es posible hacer el cambio a loseta sin rectificar.

No habiendo más preguntas por parte de los presentes y quedando conformes de tomar en cuenta estas aclaraciones para la integración de las propuestas, se da cierre a esta  acta  por parte de la Convocante, siendo las 12:55 Hrs. del día de su inicio, plasmándose  las firmas en listado anexo y  turnándose un tanto  en copia fotostática a todos los interesados.

##### INTERVIENEN POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

ARQ. EFRAIN LOZANO GALAVIZ

ASESOR INTERNO DEL COMITÉ TECNICO

ING. HUMBERTO CRUZ ESPINOSA

ASISTENTE TECNICO DE LICITACIONES

ARQ. JESÚS EDUARDO SALINAS GONZALEZ

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA

UNIVERSITARIA

LIC.  MARÍA DÍAZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

ARQ. JULIO CESAR RUIZ JUAREZ

JEFE DE LA SECCIÓN DE PROYECTOS

ING. JOSE MANUEL REYES SOLIS

JEFE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS

ING. TANNIA GUADALUPE DIAZ SAUCEDO

JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS

=================================  FIN  DE TEXTO =================================